**Приложение №1**

**К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.**

**Акт приемки**

**отопительного и водогрейного оборудования (ОВО) на сервисное техническое обслуживание (СТО).**

Представителями Исполнителя Общества с ограниченной ответственностью "Компания ПРОТОН+"(«**Исполнитель**»):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

произведены работы по проверке монтажа и работоспособности ОВО, установленного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заказчик:**

Монтаж ОВО произведен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пусконаладка ОВО произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения по ОВО и задействованным системам инженерного оборудования котельной:**

|  |
| --- |
| **Домовой регуляторный пункт**(тип, марка, регулятор давления): |
| **Клапан отсекатель**(марка): |
| **Сигнализатор загазованности** (тип, марка): |
| **Счетчик газа** (тип, марка, №, серия): |
| **Газовая запорная арматура**(ДУ): |
| **Подвод газа:** |
| **Отопительное оборудование** (тип, марка, зав.№, серия): |
| **Группа безопасности:** |
| **Гидравлическая запорная арматура:** |
| **Бойлер для нагрева хозяйственной воды** (тип, марка, зав.№): |
| **Газовая плита**(марка, кол-во конфорок): |
| **Автоматика** (тип, марка, зав.№): |
| **Насосные группы** (тип, марка, ДУ): |
| **Дымоход, вентканал** (номер акта): |
| **Циркуляционные насосы** (тип, марка, ДУ): |
| **Расширительные баки системы отопления** (тип, марка, объем, прис. размеры): |
| **Расширительные баки системы водоснабжения** (тип, марка, объем, прис. размеры): |
| **Грязевые фильтры** (ДУ): |
| **Трубопроводы в котельной зоне** (СО и ДВС): |
|  |
| **Электроподводки:** |
| **Дополнения и замечания:** |
|  |
|  |
|  |

Настоящий акт составлен о том, что **Исполнитель** выполнил работы по проверке правильности монтажа и работоспособности ОВО и принял вышеуказанное оборудование на СТО согласно **Договора**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Указанные работы выполнены в присутствии **Заказчика**.

**Оборудование проверено, Заказчик обучен правилам безопасной эксплуатации оборудования.**

Претензий по качеству выполненной работы и работе ОВО **Заказчик** к **Исполнителю** не имеет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**С Инструкцией производителя по эксплуатации ОВО, Правилами пользования газом в быту ознакомлен.**

Инструктаж по Правилам техники безопасности проведен. "\_\_\_\_\_" \_ 20\_\_г.

**Исполнитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Заказчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_